附表：

室外气瓶柜参考制作方案

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶实验柜 | 非标定做2×1×2 | 台 | 1 | 5500 |
| 2 | 单向阀 | XSH-H6DG | 台 | 6 | 180 |
| 3 | 不锈钢高压软管 | 长1米四氟加弹簧 | 条 | 6 | 260 |
| 4 | 角式密封面板阀 | XSYTS-C8DV/Q90 | 台 | 6 | 230 |
| 5 | 三通 | Φ6 | 台 | 6 | 90 |
| 6 | 压力表接头 | M16×1.5 | 台 | 6 | 70 |
| 7 | 压力表 | 直径100 25MP | 台 | 6 | 45 |
| 8 | 钢气瓶卡子 |  | 个 | 6 | 220 |

说明：化工学院已先期进行了部分室外气瓶柜制作工作，现附上制作方案明细表，供各单位参考，如有疑问，请与化工学院闫怡红副院长联系，电话：6018688。